Covco (H. K.) Limited

Unit 2201 & 2214, 22nd Floor, 689 Bhiraj Tower at Emquartier, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110. Thajsko. Tel: +662 261 3270 I Fax: +662 003 9899 I Web: covco.net I grippaz.com

### týmto vyhlasuje, že nové OOP popísané v tomto dokumente

Vyhlásenie o zhode EÚ

# PRODUKT

ČÍSLA MODELOV:

Nitrilové rukavice Grippaz  246 • 286 • 306

- sú v súlade s  ustanoveniami Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425, a ak to platí pre daný prípad, s národnými normami transponujúcimi harmonizované normy EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5: 2016 a EN 420: 2003+A1: 2009.

- Rukavice sú totožné s OOP, ktoré sú predmetom Osvedčenia o typovej skúške EÚ č. 2777/10606-03/E00-00 vydaného spoločnosťou SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, Írsko (notifikovaný orgán č. 2777).

### Rukavice sú v súlade s ustanoveniami nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 o OOP, modul C2 pod dohľadom notifikovaného orgánu SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, D15 YN2P, Írsko (notifikovaný orgán č. 2777).

- Rukavice sú v súlade s normou EN 455 – časť 1, 2, 3 a 4.

Rukavice  spĺňajú  požiadavky  nariadenia ES 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.     Produkty boli  testované a spĺňajú  požiadavky  článku 3 nariadenia 1935/2004. Podľa článku 5 sa testovanie vykonáva   v súlade s normou EN1186 a nariadením ES č. 10/2011. Sú  vhodné na použitie so všetkými potravinovými kategóriami  v situáciách, keď ide o krátkodobý opakovaný kontakt.   Rukavice  sú navrhnuté a spracované tak, aby boli v súlade s ASTM 4679-02 a 21CFR177.2600 a boli v súlade s predpismi FDA pre styk s potravinami.

Informácie pre používateľa

Skladujte v chladných a suchých podmienkach v pôvodnom obale na mieste bez prachu, vlhkosti a priameho slnečného svetla.

Dostupné  veľkosti:	S, M, L, XL, 2XL a 3XL

## John Furlong

### generálny riaditeľ

Podpísané v Bangkoku, 01.06.2019